
PAGE  
2

	 14.05.2026
	
	1
	№714_

	
	
	
	
	

	
	Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Уренского муниципального округа Нижегородской области

	


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация Уренского муниципального округа Нижегородской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Уренского муниципального округа Нижегородской области.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила).

3. Рекомендовать лицам, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 Правил, обеспечить готовность теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил.

4. Рекомендовать лицам, указанным в подпунктах 1.4 и 1.5 пункта 1 Правил, обеспечить готовность многоквартирных домов к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил.

Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими органами. 

5. Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 2 - 5 настоящего постановления, завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов в сроки, предусмотренные планами подготовки к отопительному периоду.

6. Единой дежурно-диспетчерской службе Уренского муниципального округа незамедлительно информировать центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области», федеральное казенное учреждение «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области», Волжско-Окское управление Ростехнадзора при авариях на поднадзорных им объектах Уренского муниципального округа в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 г. № 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

7. Управлению капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Уренского муниципального округа еженедельно, начиная с июня текущего года, представлять в центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 г. № 291.

8.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Уренского муниципального округа Груздева Сергея Константиновича.

Глава местного самоуправления                                                     С.Б. Бабинцев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Уренского муниципального округа Нижегородской области

от 14.05.2026 № 714
План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

Уренского муниципального округа Нижегородской области

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1.1
	Начало отопительного периода

	
	2023-2024
	02.10.2023
	

	
	2024-2025
	04.10.2024
	

	
	2025-2026
	24.09.2025
	

	1.2
	Завершение отопительного периода

	
	2023-2024
	16.05.2024
	

	
	2024-2025
	12.05.2025
	

	
	2025-2026
	05.05.2026
	

	1.3
	Продолжительность отопительного периода

	
	2023-2024
	227 дней
	

	
	2024-2025
	220 дней
	

	
	2025-2026
	223 дня
	

	1.4
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026
	нет
	

	1.5
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026
	нет
	

	1.7
	Аварийные ситуации

	
	2023-2024
	0
	

	
	2024-2025
	0
	

	
	2025-2026
	0
	


2. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок выполнения

	1.
	Утверждение Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Уренском муниципальном округе Нижегородской области
	Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	15.02.2026

	2
	Актуализация  Схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области на 2025- 2044 годы
	Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	01.07.2026

	3
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности
	Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	15.08.2026

	4
	Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов:

-теплоснабжающих организаций;

-управляющих организаций, товариществ собственников жилья и потребителей тепловой энергии 


	Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	25.10.2026

10.09.2026

	5
	Оформление актов оценки обеспечения готовности:

-теплоснабжающих организаций;

-управляющих организаций, товариществ собственников жилья и потребителей тепловой энергии
	Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	25.10.2026

10.09.2026

	6
	Выдать паспорта обеспечения готовности:
-теплоснабжающих организаций;

-управляющих организаций, товариществ собственников жилья и потребителей тепловой энергии
	Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	01.11.2026

15.09.2026


2. План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов Уренского муниципального округа Нижегородской области

	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения

	1. Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования

	1.1
	Замена ветхих тепловых сетей (2,164 км)
	Теплоснабжающие организации
	01.10.2026

	1.2
	Замена наружной тепловой изоляции (1,0 км)
	Теплоснабжающие организации
	01.10.2026

	1.3
	Замена котлов (1 ед.)
	Теплоснабжающие организации
	01.10.2026

	1.4
	Ремонт котлов (12 ед.)
	Теплоснабжающие организации
	01.10.2026

	2. Средства технологического управления, технологические защиты

	2.1.
	Выполнение мероприятий по проверке работоспособности, ремонту, наладке и регулированию средств управления, технологических защит, автоматики безопасности и регулирования котельных
	Теплоснабжающие организации
	01.10.2026

	3. Топливообеспечение

	3.1.
	Создание запаса топлива:

твердые виды топлива – 45 дневный запас

жидкие виды топлива – 30 дневный запас
	Теплоснабжающие организации
	15.09.2026

	4. Персонал

	4.1.
	Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, правил устройства электроустановок
	Теплоснабжающие организации
	в соответствии с графиком

	4.2.
	Проведение аттестации персонала по вопросам безопасности (законодательные, нормативные и правовые акты в области промышленной и энергетической безопасности, требования безопасности гидротехнических сооружений)
	Теплоснабжающие организации
	в соответствии с графиком

	4.3.
	Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля
	Теплоснабжающие организации
	01.09.2026

	4.4.
	Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала
	Теплоснабжающие организации
	1 раз в месяц

	5. Предписания надзорных органов

	5.1.
	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 
	Теплоснабжающие организации
	01.09.2026

	6. Измерения, наладка и испытания оборудования

	6.1.
	После окончания отопительного сезона
	Теплоснабжающие организации
	01.06.2026

	6.2.
	Перед началом отопительного сезона
	Теплоснабжающие организации
	01.10.2026

	7. Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования

	7.1.
	Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию 
	Теплоснабжающие организации
	01.10.2026

	7.2.
	Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки
	Теплоснабжающие организации
	01.10.2026

	7.3.
	Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	Теплоснабжающие организации
	01.02.2026
проведение тренировок не менее 1 раза в 3 месяца:

1 квартал – до 27.03.2026
2 квартал – до 26.06.2026
3 квартал – до 25.09.2026
4 квартал – до 25.12.2026

	8. Документация

	8.1.
	Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования
	Теплоснабжающие организации
	01.02.2026

	8.2.
	Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала
	Теплоснабжающие организации
	01.02.2026

	8.4.
	Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний
	Теплоснабжающие организации
	01.09.2026


3. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

Уренского муниципального округа Нижегородской области

	№ п/п
	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы теплоснабжения
	Мероприятия

	
	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением 

(крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей 
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	
	
	
	
	
	
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата

	1
	г.  Урень ул. Вокзальная
	10
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	2
	г. Урень, ул. Вокзальная
	12
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	3
	г. Урень, ул. Вокзальная
	14
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	4
	г. Урень, ул. Вокзальная
	18
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	5
	г. Урень, ул. Вокзальная
	21
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	6
	г. Урень, ул. Вокзальная
	23
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	7
	г. Урень, ул. Индустриальная
	1
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	8
	г. Урень, ул. Индустриальная
	3
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	9
	г. Урень, ул. Индустриальная
	9
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Июль 2026
	-
	Июль 2026
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	10
	г. Урень, ул. Индустриальная
	12
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Июль 2026
	-
	Июль 2026
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	11
	г. Урень, ул. Индустриальная
	13
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Июль 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	12
	г. Урень, ул. Коммунистическая
	1
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	13
	г. Урень, ул. Коммунистическая
	2
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	14
	г. Урень, ул. Коммунистическая
	3
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	15
	г. Урень, ул. Коммунистическая
	43А
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	16
	г. Урень, ул. Коммунистическая
	86
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Июль 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	17
	г. Урень, ул. Ленина
	97
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	18
	г. Урень, ул. Ленина
	99
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	19
	г. Урень, ул. Ленина
	104
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	20
	г. Урень, ул. Ленина
	105
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	21
	г. Урень, ул. Ленина
	106
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	22
	г. Урень, ул. Ленина
	108
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	23
	г. Урень, ул. Ленина
	112
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	24
	г. Урень, ул. Ленина
	135
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	25
	г. Урень, ул. Ленина
	137
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	26
	г. Урень, ул. Ленина
	213
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	27
	г. Урень, ул. Ленина
	215
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	28
	г. Урень, ул. Ленина
	219
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	29
	г. Урень, ул. Ленина
	221
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	30
	г. Урень, ул. Ленина
	226
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	31
	г. Урень, ул. Попова
	146
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	32
	г. Урень, ул. Попова
	148
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	33
	г. Урень, пер. Красноармейский
	5
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	34
	г. Урень, ул. Труда
	160
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	35
	г. Урень, ул. Труда
	169
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	36
	г. Урень, ул. Труда
	171
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	37
	г. Урень, ул. Хозцентр
	29
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Июль 2026
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	38
	г. Урень, ул. Хозцентр
	30
	ООО «УК Эксперт»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Июль 2026
	Август 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	39
	г. Урень, ул. Индустриальная
	2
	ООО «УК Север»
	V
	-
	Июнь 2026
	-
	Май 2026
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	40
	г. Урень, ул. Индустриальная
	4
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Май 2026
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	41
	г. Урень, ул. Индустриальная
	6
	ООО «УК Север»
	V
	-
	Август 2026
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	42
	г. Урень, ул. Индустриальная
	7
	ООО «УК Север»
	V
	-
	Июль 2026
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	43
	г. Урень, ул. Индустриальная
	8
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	44
	г. Урень, ул. Индустриальная
	14
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	45
	г. Урень, ул. Индустриальная
	21
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	46
	г. Урень, ул. Ленина
	73
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	47
	г. Урень, ул. Ленина
	79
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	48
	г. Урень, ул. Ленина
	227
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	49
	г. Урень, ул. Ленина
	229
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	50
	г. Урень, ул. Ленина
	231
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	51
	г. Урень, ул. Ленина
	266
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	52
	г. Урень, ул. Ленина
	272
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	53
	г. Урень, ул. Ленина
	274
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	54
	г. Урень, ул. Ленина
	276
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Июнь 2026
	Июль 2026
	
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	55
	г. Урень, ул. Ленина
	280
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	56
	г. Урень, ул. Ленина
	284
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Июль 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	57
	г. Урень, ул. Пиунова
	4
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	58
	г. Урень, ул. Пиунова
	8
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	59
	г. Урень, ул. Пиунова
	17
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	60
	г. Урень, ул. Пиунова
	18
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	61
	г. Урень, ул. Пиунова
	19
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	62
	г. Урень, ул. Пиунова
	21
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	63
	г. Урень, ул. Пиунова
	22
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	64
	г. Урень, ул. Пиунова
	24
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	65
	г. Урень, ул. Вокзальная
	2а
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	66
	г. Урень, ул. Вокзальная
	16
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	67
	г. Урень, ул. Плодосовхоз
	16
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	68
	г. Урень, ул. Плодосовхоз
	17
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	69
	г. Урень, ул. Плодосовхоз
	18
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	70
	д. Красный Яр
	1
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	71
	г. Урень, ул. Коммунистическая
	19
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	72
	г. Урень, ул. Коммунистическая
	21
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	73
	г. Урень, ул. Коммунистическая
	29
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	74
	г. Урень, ул. Советская
	20
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	75
	г. Урень, ул. Хозцентр
	27
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	76
	г. Урень, ул. Хозцентр
	28
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	77
	г. Урень, ул. Попова
	152
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	78
	г. Урень, ул. Попова
	154
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	79
	г. Урень, ул. Попова
	156
	ООО «УК Север»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Август 2026
	-
	Август 2026
	Сентябрь 2026

	80
	р.п. Арья, ул. Есенина
	2
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	81
	р.п. Арья, ул. Строителей
	1
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	82
	р.п. Арья, ул. Строителей
	2
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	83
	р.п. Арья, ул. Строителей
	3
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	84
	р.п. Арья, ул. Строителей
	4
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	85
	р.п. Арья, ул. Строителей
	5
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	86
	р.п. Арья, ул. Строителей
	6
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	Июль 2026
	-
	Август 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	87
	р.п. Арья, ул. Строителей
	7
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	88
	р.п. Арья, ул. Строителей
	8
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	89
	р.п. Арья, ул. Строителей
	9
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	90
	р.п. Арья, ул. Строителей
	9а
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Август 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	91
	р.п. Арья, ул. Молодежная
	1
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	92
	р.п. Арья, ул. Молодежная
	2
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	93
	р.п. Арья, ул. Молодежная
	5
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	94
	р.п. Арья, ул. Молодежная
	6
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	95
	р.п. Арья, ул. Молодежная
	7
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	96
	р.п. Арья, ул. Молодежная
	8
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	97
	р.п. Арья, ул. Победы
	5
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	98
	р.п. Арья, ул. Победы
	15
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	99
	р.п. Арья, ул. К. Маркса
	2
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	100
	р.п. Арья, ул. К. Маркса
	4
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	101
	р.п. Арья, ул. К. Маркса
	6
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	102
	р.п. Арья, ул. Труда
	1
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	103
	р.п. Арья, ул. Труда
	2
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	104
	р.п. Арья, ул. Юбилейная
	6
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	105
	р.п. Арья, ул. Юбилейная
	7
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	106
	р.п. Арья, ул. Юбилейная
	8
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	107
	р.п. Арья, ул. Юбилейная
	29
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июнь 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	108
	д. Бобылевка, Кирпичная
	2
	ООО «ЖЭУ»
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	109
	г. Урень, ул. Индустриальная
	5
	ТСЖ "Индустриальная Дом № 5"
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	110
	г. Урень, ул. Индустриальная
	11
	ТСЖ "Химик"
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	111
	г. Урень, ул. Ленина
	223
	Старший по дому
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	112
	г. Урень, ул. Ленина
	225
	Старший по дому
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	113
	г. Урень, ул. Попова
	169
	Старший по дому
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026

	114
	г. Урень, ул. Попова
	175
	Старший по дому
	V
	-
	-
	-
	Июль 2026
	-
	-
	Май 2026, Сентябрь 2026
	-
	Август 2026
	Август 2026


4. План подготовки объектов социальной инфраструктуры Уренского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта (адрес)
	Наименование теплоснабжающей организации
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	
	
	
	Ремонт тепловой сети
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения
	Ревизия запорной 
арматуры
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчёта индекса готовности
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	1
	МАУК «Уренская ЦБС»
	Административное здание
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Советская, д. 26
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	2
	МАУК «Уренская ЦКС»
	Здание ДК
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д. 67
	ООО «Гранит»
	ЦО
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Здание ДК
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, р.п. Арья, ул. Школьная, д. 5А
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Здание ДК
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Б. Арья, ул. Центральная, д. 8
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Здание ДК
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Б.Карпово ул. Центральная, д. 42А
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Уста здание ДК
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Октябрьская д.22
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июнь 2026
	Июнь 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	д. Минеево здание ДК
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Минеево, ул. Репина д.16 
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	с. Семеново здание ДК
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Семеново, ул. Школьная д.2 
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	д. Б. Никитино здание ДК
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Б. Никитино, ул. Молодежная д.14  
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Тулага здание ДК
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Тулага, ул. Комсомольская д.13  
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Вязовая здание ДК
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Вязовая, ул. Школьная д.2
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Карпуниха здание ДК
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Махалова д.86
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Темта здание ДК
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Темта, ул. Молодежная д.2а
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Здание ДК Горево
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Б. Горево, ул. Советская д.12  
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Здание ДК Терсень
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Б Терсень, ул. Мира д.3  
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	3
	МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова» 
	Музыкальная школа
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, 98
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	4
	МБУДО «ДХШ г. Урень»
	Художественная школа
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д. 89
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	5
	МБУК МВК им.В.Ф.Мамонтова
	Музей
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д. 95 «А»
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	6
	МАОУ «Уренская СОШ №1»
	Школа
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Площадь Революции, д. 3А 
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	7
	МАОУ «Уренская СОШ № 2»
	Школа
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Индустриальная, д. 12 «А»
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	8
	МБОУ «Арьевская СОШ»
	Школа (2 здания)
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, р.п. Арья, ул. Школьная, д. 1
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	9
	МБОУ «Карповская СОШ» 
	Здание дошкольной группы
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с.Б.Карпово, ул.Центральная, 48А
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Школа
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с.Б.Карпово, ул.Центральная, 17Б
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	10
	МБОУ «Темтовская ООШ» 
	Школа
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Темта, ул. Школьная, д. 53А
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	11
	МАДОУ «Парус»
	Детский сад
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д. 63 «Б»
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	12
	МАДОУ «Ромашка»
	Детский сад (2 здания)
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д. 61
	ООО «Гранит»
	ЦО
	Июнь 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	13
	МБДОУ д/с «Теремок»
	Детский сад
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Индустриальная, д. 1 «А»
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	14
	МБДОУ «Радуга» 
	Детский сад
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д.216
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Детский сад
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д.173А
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	15
	МАДОУ «Сказка» 
	Детский сад
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, р.п. Арья, ул. Победы, д. 19 
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Детский сад
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, р.п. Арья, ул. Труда, д. 16
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	16
	МБДОУ «Берёзка»
	Детский сад
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Б. Арья, ул. Центральная, д. 10
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	17
	МБДОУ «Росинка»
	Детский сад
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Б. Песочное, ул. Центральная, д. 21
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	18
	ДДТ г. Урень
	Административное здание
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д. 63
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	19
	МАОУ «Устанская СОШ»
	Уста здание школы
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Октябрьская д.22а  
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	20
	МБОУ «Минеевская ООШ»
	Минеевская школа здание
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Минеево, ул. Школьная  д.10
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Здание дошкольной группы
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Минеево, ул. Репина д.14 
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	21
	МАОУ «Карпунихинская СОШ»
	Здание школы
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Школьная д.24
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Здание ДООЦ Звездный
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Школьная д.24А
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	22
	МБОУ «Горевская СОШ»
	Здание школы
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Б. Горево, ул. Советская д.21  
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	23
	МБОУ «Б. Терсенская СОШ»
	Здание Терсенской школы
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Б Терсень, ул. Зеленая д.2  
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	Май 2026
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	24
	МБОУ «Орлёнок»
	Уста здание д/с Орлёнок
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Мира д.6а
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	25
	ГБПОУ «УИЭТ»
	Учебный корпус № 1
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Коммунистическая, д. 43
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Учебный корпус № 2
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Коммунистическая, д. 43
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Здание ЛПЗ
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Коммунистическая, д. 43
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	26
	ГКОУ «Уренская коррекционная школа-интернат»
	Школа-интернат
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Плодосовхоз, 30 «А»
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Школа
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, 171
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026
	Август 2026

	27
	МАУ ДО «ФОК в г. Урень Нижегородской области» 
	Спортивное учреждение
	Нижегородская обл., г. Урень, ул. Индустриальная, д. 6 А
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Спортивное учреждение
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, р.п. Арья, ул. Строителей, д.10 а
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	28
	ГБУ Семейный центр «Облачко» Уренского м.о.
	Семейный центр
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Б. Арья, ул. Центральная, д. 12
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	29
	ГБУ Карповский дом-интернат 
	Дом-интернат
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Б. Карпово, ул. Центральная, 44
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	30
	ГБУЗ НО «Северный ММЦ»
	Поликлиника, хирургия, терапия, инфекционное отделение (4 здания)
	г. Урень, ул. Ленина, д. 61
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Участковая больница (2 здания)
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, р.п. Арья, ул. Юбилейная, д. 22
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	ФАП
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д.Б. Арья, ул.Центральная, д,7Д/1
	ООО «Гранит»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	с. Семеново здание ФАП
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Семеново, ул. Школьная д.4  
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	п. Уста здание больницы
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Мира д.6а  помещ.1
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	с. Б. Горево здание ФАП
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Б. Горево, ул. Советская д.12  
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	д. Б. Никитино здание ФАП
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Никитино, ул. Молодежная д.13 помещ.2  
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	с. Карпуниха здание больницы
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Больничная д.6А
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Здание ФАП д. Б. Терсень
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, д. Б. Терсень, ул. Мира д.5 
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026

	
	
	Здание ФАП с. Темта
	Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, с. Темта, ул. Молодежная д.2б 
	ООО «Коммунсервис»
	ЦО
	-
	Июль 2026
	Июль 2026
	Август 2026
	Август 2026


_____________________________

