
PAGE  
2

	 13.05.2026
	
	1
	 710

	
	
	
	
	

	
	О порядке обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области
	


В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 20 марта 2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктом 51 Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022г. № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022г. № 756», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», статьей 15 Закона Нижегородской области от 26 октября 1995г. № 16-З «О пожарной безопасности», пунктом 51 Указа Губернатора Нижегородской области от  28 октября 2022г. № 231 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022г. № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022г. № 756», постановлением Правительства Нижегородской области от 05 февраля 2026г. № 35 «О порядке обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники в случаи возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области», в целях предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области администрация Уренского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям, расположенным на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области, для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации (далее–Правила).
2. Создать комиссию по обеспечению беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области (далее–Комиссия).

3.  Утвердить прилагаемый состав Комиссии и положение о Комиссии.
4. Рекомендовать членам Комиссии:
4.1. ежегодно до 1 декабря проводить проверки содержания в исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, а в зимнее время их своевременную очистку от снега и льда - для беспрепятственного проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц в любое жилое и нежилое помещение при тушении пожара;

4.2. до 15 декабря результаты проверок рассматривать на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования;

4.3. организовать информирование граждан Уренского муниципального округа о запрете использования для стоянки автомобилей (частных автомобилей и организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

5. Заместитель главы администрации, начальнику Управления по работе с территориями и благоустройству администрации Уренского муниципального округа (Козлов М.Е.):

5.1. При закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливать указатели направления объезда или устраивать переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам для целей наружного пожаротушения.

5.2. принимать в установленном порядке меры по ликвидации стоянок автотранспорта и иных объектов, размещённых с нарушением нормативных правовых актов и препятствующих подъезду и расстановке пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать:

6.1. Домоуправляющим организациям и правообладателям зданий и сооружений:
6.1.1. Провести работу по определению мест размещения специальных площадок для установки пожарной и специальной техники на прилегающих к зданиям и сооружениям территориям (с учетом ее тактико- технических характеристик), разработать и представить на рассмотрение Комиссии схемы расположения специальных площадок, в том числе в местах неорганизованной (хаотичной) парковки транспортных средств, препятствующих свободному подъезду пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

6.1.2. На основании согласованных схем расположения специальных площадок обеспечить их соответствие Правилам, а так же содержание в надлежащем состоянии.

7. Начальнику ПСЧ – 160 (Абаринов И.Д.) осуществлять в рамках полномочий контроль за обеспечением условий для беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к многоквартирным домам и иным зданиям и сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области.

9. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его подписания.

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местного самоуправления                                              
   С.Б.Бабинцев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Уренского муниципального округа

Нижегородской области

13.05.2026 №710
Правила 
обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям, расположенным на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области, для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок выполнения мероприятий, необходимых для обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям, расположенным на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области (далее–здания и сооружения), для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации.

1.2. Для целей настоящих Правил используются понятия, которые означают

следующее:

«пожарные проезды и подъезды к зданиям и сооружениям (специальные)» –участки территории или сооружения (моста, эстакады и другие объекты), предназначенные для передвижения и установки пожарных автомобилей с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов, устройств, выполнения действий по тушению пожара и к которым предъявляются повышенные требования в части нагрузки на покрытие и геометрическим параметрам;

«функциональные проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» – участки территории или сооружения (моста, эстакады и другие объекты), предназначенные для проезда транспортных средств с целью обеспечения повседневного функционирования зданий и сооружений, а также использования их гражданами и организациями;

«совмещённые проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» – функциональные проезды и подъезды, характеристики которых соответствуют установленным требованиям как для пожарных проездов и подъездов.

1.3. Деятельность пожарных подразделений обеспечивается путем устройства пожарных проездов и подъездов (специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами) к зданиям и сооружениям для пожарной техники.

1.4. Устройство пожарных проездов и подъездов к зданиям и сооружениям для пожарной техники осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24 апреля 2013г. № 288 (далее – СП 4.13130.2013), выполнение которых обеспечивается:

1) обустройством специальных площадок для установки пожарной и специальной техники;

2) ограничением въезда автотранспорта на прилегающую к зданиям и сооружениям территорию с помощью технических средств (шлагбаумы, ворота, ограждения и иные технические средства);

3) упорядочением стоянки автотранспорта на прилегающей к зданиям и сооружениям территории и подъездным путям.
2. Обустройство специальных площадок для установки пожарной

и специальной техники
2.1. При обустройстве специальных площадок для установки пожарной и специальной техники (далее – площадки) правообладатели зданий и сооружений (собственники, арендаторы, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами (далее – домоуправляющие организации), и т.п.) обеспечивают выполнение следующих мероприятий:
2.1.1. Количество площадок и место их расположения определяется с учетом мест расположения источников наружного противопожарного водоснабжения, мест подключения пожарной техники к сухотрубам, а также обеспечения доступа пожарных с подъемных механизмов (автолестниц, коленчатых подъемников) в каждое помещение здания.

2.1.2. Площадки:

- недолжны загромождаться автотранспортом, мусорными контейнерами, строительными материалами, оборудованием и иными предметами;

- должны иметь соответствующую дорожную разметку и быть обозначены информационными знаками размерами 25x50 см. На данных знаках белой краской на красном фоне размещается надпись «Площадка для специальной техники» или «Специальная площадка для установки пожарно–спасательной техники». Шрифт надписей выполняется в соответствии с приложением Р ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 614-ст, где высоту шрифта Н следует принимать равной 3 см. Информационные знаки располагаются на опоре, установленной в углу площадки. Расстояние от нижнего края информационного знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть от 2,0 до 4,0 м.
2.1.3. Проезды к площадкам определяются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к пожарному проезду в соответствии с разделом 8 СП 4.13130.2013. Материалы дорожной одежды проездов, подъездов и площадок, предназначенных для маневрирования и установки пожарных автомобилей должны соответствовать дорогам переходного типа по пункту 11.1.6 ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 апреля 2020 г. № 165-ст, пункту 7.8.2 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/7.

2.2. При устройстве площадок для основной пожарной техники домоуправляющие организации обеспечивают выполнение следующих мероприятий:

2.2.1. Площадки для основной пожарной техники, предназначенные для беспрепятственной установки пожарных автомобилей на источники наружного противопожарного водоснабжения, подключения к пожарным запорным клапанам сухотрубов с целью подачи огнетушащих веществ на тушение пожара, устанавливаются в размерах не менее 10х4 м.

2.2.2. Площадки для основной пожарной техники обустраиваются в непосредственной близости от водоисточника наружного противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант, водоем, градирня и т.п.) на расстоянии не более 4 метров от края площадки.
2.2.3. Площадки для основной пожарной техники обозначаются специальной разметкой устойчивой к механическим повреждениям светоотражающей краской белого цвета с полосой шириной 20 см красного цвета по периметру (разметка наносится на дорожное покрытие площадки). Данная разметка должна быть хорошо различима в любое время суток, регулярно обновляться, а в зимний период года очищаться от снега и льда.

2.3. При устройстве площадок для установки специальной пожарной техники домоуправляющие организации обеспечивают выполнение следующих мероприятий:
2.3.1. Площадки для специальной пожарной техники, предназначенные для установки пожарных автолестниц, пожарных автоподъемников с целью обеспечения в случае пожара возможности проведения мероприятий по спасению людей, доступа личного состава пожарно-спасательных подразделений и доставки средств пожаротушения снаружи зданий, подачи огнетушащих веществ в очаг пожара, устанавливаются в размерах, учитывающих габаритные размеры пожарной техники, состоящей на вооружении соответствующего пожарно-спасательного гарнизона, но не менее:
а) для зданий (сооружений) высотой от 9 м до 50 м–площадка12х7 м;

б) для зданий (сооружений) высотой более 50 м–площадка14х7 м.
2.3.2. Расстояние от внутреннего края площадок для установки пожарной и специальной техники до наружных стен или других ограждающих конструкций зданий, сооружений должно приниматься в соответствии с пунктом 8.1.6 СП 4.13130.2013. 

2.3.3. Уклон специальной площадки в местах установки автолестниц и автоподъемников должен быть не более 3о.

2.3.4. Полотно дорожных одежд, а также грунт в месте установки основания выдвижной опоры (в том числе с подкладкой под опору) должны выдерживать давление соответствующего типа подъемного механизма.
2.3.5. Площадки для установки специальной пожарной техники обозначаются с помощью специальной разметки (за счет покраски устойчивой светоотражающей краской и устройства специальных дорожных знаков). Границы этих площадок обозначаются сплошными линиями красного цвета, а сами площадки–чередующимися наклонными под углом 45–60 градусов полосами красного сигнального и белого контрастного цветов. Ширина линий и полос 50–100 мм. Данная разметка должна быть хорошо различима в любое время суток, регулярно обновляться, а в зимний период года очищаться от снега и льда.

3. Ограничение въезда автотранспорта на прилегающую к зданиям

и сооружениям территорию с помощью технических средств

(шлагбаумы, ворота, ограждения и иные технические средства)

3.1. В случае обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной техники посредством ограничения въезда автотранспорта на прилегающую к зданиям и сооружениям территорию с помощью устройства шлагбаумов, ворот и иных технических средств (в том числе при применении концепции «двор без машин») создание и обозначение площадок не требуется.

3.2. Ограничение въезда автотранспорта на прилегающую к зданиям и сооружениям территорию с помощью технических средств (установка шлагбаумов, ворот и иных технических средств) допускается при соблюдении одного из следующих условий:
а) система противопожарной защиты зданий и сооружений в случае пожара обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники;
б) предусматривается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки. Дежурный персонал должен иметь инструкцию, содержащую обязанности по обеспечению беспрепятственного доступа автотранспортных средств служб экстренного реагирования на территорию путем оперативного открытия шлагбаума;

в) предусматривается устройство акустических детекторов сирен экстренных служб, управляющих автоматикой, обеспечивающей открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах.
3.3. Во всех случаях при отключении электроэнергии должна быть обеспечена возможность открытия шлагбаума, ворот и иных технических средств вручную.
4. Упорядочение  стоянки автотранспорта на прилегающей

к зданиям и сооружениям территории и подъездным путям

4.1. Прилегающая к зданиям и сооружениям территория должна обеспечивать проезд и установку пожарной техники. Места для парковки транспорта определяются и обозначаются специальной разметкой в соответствии с требованиями приложения 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения». Размещение парковочных мест должно быть выполнено с учетом устройства проездов и площадок для установки пожарной техники в соответствии с положениями настоящих Правил и раздела 8 СП 4.13130.2013.

4.2. При разработке домоуправляющими организациями схем парковочных мест в них указываются пожарные проезды, подъезды и места расположения площадок, которые доводятся до сведения жильцов (собственников, арендаторов) посредством общедомовых чатов и (или) установки информационных стендов в местах общего пользования (в подъездах, лифтовых холлах), том числе информация о недопустимости использования не по назначению (в качестве парковочных мест для личного автотранспорта и для других целей) указанных проездов, подъездов, площадок.
4.3. Для обеспечения беспрепятственного проезда и маневрирования пожарной и специальной техники в местах поворотов должна быть ограничена стоянка транспортных средств. Для этих целей могут быть установлены специальные технические средства (устройства), включая сигнальные столбики, бетонные полусферы.

_____________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Уренского муниципального округа

Нижегородской области

13.05.2026 № 710
Состав

комиссии по обеспечению беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области

	Председатель  комиссии:
	

	Козлов М.Е.
	- заместитель главы администрации, начальник Управления по работе с территориями и благоустройству администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области

	Члены комиссии:
	

	Груздев С.К.
	- заместитель главы администрации, начальник Управления КС и ЖКХ администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области

	Гусева С.Г.
	- начальник отдела ГО и ЧС администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области

	Соловьев С.А.
	- заместитель начальника Управления КС и ЖКХ, начальник отдела ЖКХ администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области

	Абаринов И.Д.
	- начальник 160-ПСЧ 28-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)

	Малков К.Н.
	- начальник ОГИБДД МО МВД России «Уренский» (по согласованию)

	Плешаков Е.Г.
	- руководитель МАУ «Центр обеспечения безопасности» (по согласованию)

	
	- представитель домоуправляющей компании, собственник здания (по согласованию)


УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Уренского муниципального округа

Нижегородской области

13.05.2026 № 710

Положение
о комиссии по обеспечению беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области

Комиссии по обеспечению беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области создается из представителей администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление многоквартирным домом (далее–домоуправляющие организации), территориальных подразделений государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области(далее–Госавтоинспекция), Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Основные функции Комиссии:

- взаимодействие с домоуправляющими организациями и правообладателями зданий и сооружений, в том числе по определению ими мест размещения специальных площадок для установки пожарной и специальной техники на прилегающих к зданиям и сооружениям территориям, разработке схем их расположения (с учетом тактико-технических характеристик пожарной и специальной техники);

- рассмотрение и согласование схем расположения специальных площадок для установки пожарной и специальной техники на прилегающих к зданиям и сооружениям территориям, подготовленных домоуправляющими организациями и правообладателями зданий и сооружений (далее–схемы расположения специальных площадок);

- организация контроля за исполнением домоуправляющими организациями и правообладателями зданий и сооружений схемы расположения специальных площадок.

Ежегодно проведение на основании разработанных и утвержденных графиков, приоритетно в местах массовой многоэтажной застройки (жилых комплексах повышенной этажности), проверки содержания в исправном состоянии специальных площадок для установки пожарной и специальной техники на прилегающих к зданиям и сооружениям территориям, дорог, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, а в зимнее время – их своевременную очистку от снега и льда, -для беспрепятственного проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц в любое жилое и нежилое помещение при тушении пожара.

Результаты проверок рассматривать ежегодно до 15 декабря на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Уренского муниципального округа.

Принимать в установленном порядке мер по ликвидации стоянок автотранспорта и иных объектов, препятствующих подъезду и расстановке пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.
