План-схема теплотрассы ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

ж/д№4

98000

гараж

овоще     хранилище

3500

20000

ж/д №3

склад

прачечная

котельная

к7	15000	12000

топливохранилище

ж/д №1

47000		 6000

40000         к6  	35000	к5	16000

общежитие

м

31000

баня

18000

22000            тк3                                                                       97000                                                                                        тк1

.			29000

изолятор

клуб-столовая

25000	38000

тп                       ДИЗ.ГЕНЕР.                                                                                                                                              5000	39000

пож. вод

к8	v100м3

19000                                                                                                        123000

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

дом сторожа

администрация

к9

фонтан

46000

ПОЖ. ВОД

10000       тк4	v100м3

ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС

5000

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС №1

38000

11000	      ТК2

7000	11000

23000	35000

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС №2

Условные обозначения:	БАШНЯ №1	      .№2

1)	теплотрасса	БАШНЯ №2

2)	линия ГВС